第一类医疗器械备案信息表

备案号：鲁枣械备20210068号

| 备案人名称 | 山东妆点生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91370400MA3PEA770X |
| 备案人注册地址 | 山东省枣庄高新区松江路369号 |
| 生产地址 | 山东省枣庄高新区松江路369号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 手足护理盒 |
| 型号/规格 | SZ-1 |
| 产品描述 | SZ-1型为棉签、伤口护理软膏组合。棉签由吸水性材料组成。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。棉签为一次性使用；伤口护理软膏通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 适用于手部足部干裂、皲裂伤口的护理。其中棉签用于对皮肤、创面进行清洁处理。伤口护理软膏通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 枣庄市行政审批服务局 备案日期： 2021 年11 月03 日 |
| 变更情况 | / |