第一类医疗器械备案信息表

备案号：鲁枣械备20220003号

| 备案人名称 | 山东溢之源医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91370400MA7DNPWA03 |
| 备案人注册地址 | 枣庄市高新区神工路369号新医药产业园3号楼三楼西侧 |
| 生产地址 | 枣庄市高新区神工路369号新医药产业园3号楼三楼西侧 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 自粘弹性绷带 |
| 型号/规格 | 型号：肌内效I型，肌内效Y型，肌内效X型，肌内效爪型，肌内效灯笼型，肌内效FREE CUT型；规格：宽0.6cm*长15cm、宽0.6cm*长20cm、宽0.6cm*长30cm、宽0.6cm*长500cm 、宽0.6cm*长1000cm；宽1cm*长30cm、宽1cm*长45cm；宽1.25cm*长300cm、宽1.25cm*长450cm、宽1.25cm*长500cm；宽2.5cm*长6cm、宽2.5cm*长10cm、宽2.5cm*长15cm、宽2.5cm*长20cm、宽2.5cm*长25cm、宽2.5cm*长30cm、宽2.5cm*长300cm、宽2.5cm*长450cm、宽2.5cm*长500cm；宽3.5cm*10cm、宽3.5cm*长15cm、宽3.5cm*长20cm、宽3.5cm*长25cm、宽3.5cm*长30cm、宽3.5cm*长35cm、宽3.5cm*长450cm、宽3.5cm*长500cm；宽3.8cm*长450cm、宽3.8cm*长500cm、宽3.8cm*长914cm；宽4cm*4cm、宽4cm*长6cm、宽4cm*长8cm、宽4cm*长10cm；宽5cm*长5cm、宽5cm*长8cm、宽5cm*长10cm、宽5cm*长15cm、宽5cm*长20cm、宽5cm*长25cm、宽5cm*长30cm、宽5cm*长45cm、宽5cm*长100cm、宽5cm*长200cm、宽5cm*长250cm、宽5cm*长450cm、宽5cm*500cm、宽5cm*长914cm；宽7cm*长7cm、宽7cm*长10cm；宽7.5cm*长300cm、宽7.5cm*长450cm、宽7.5cm*长500cm、宽7.5cm*长3150cm；（长、宽允差均为±20%） |
| 产品描述 | 为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 枣庄市行政审批服务局 备案日期： 2022 年01 月13 日 |
| 变更情况 | / |