第一类医疗器械备案信息表

备案号：鲁枣械备20220008号

| 备案人名称 | 山东国康电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91370400MA3C6NCM5L |
| 备案人注册地址 | 山东省枣庄高新区神工路369号3号楼3层 |
| 生产地址 | 山东省枣庄高新区神工路369号3号楼3层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用冰垫 |
| 型号/规格 | 按照尺寸的不同分为以下规格：方形：(长度:4厘米～13厘米)×(宽度:2厘米～10厘米)。圆形：Φ30mm、Φ40mm、φ50mm、φ60mm、φ70mm、φ80mm、φ90mm、φ100mm 。按包装规格不同分为：1片/包、5片/包、10片/包。 |
| 产品描述 | 由蓄冷剂、凝胶和无纺布外套，固定带等组成，非无菌产品。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 枣庄市行政审批服务局 备案日期： 2022 年03 月08 日 |
| 变更情况 | / |